## 30.09
ПР-8 · 30.09.2026
Условия
Начало работы |  |  | 11:30
Остаточное давление в камере, мбар |  |  | 0.027
Давление на 13:30 (P₁ / P₂), мбар |  |  | 8,8·10⁻⁶ / 9,7·10⁻⁶
Начало прогрева катода |  |  | 13:30
1. Нагрев катода
Время | Uнак, В | Iнак, А | Pнак, Вт (= U·I) | Pкам, мбар | Pкат, мбар | Примечание
13:36 | 0.22 | 5 | 1.1
13:39 | 0.45 | 10 | 4.5 | 9.6e-06 | 9.6e-06
13:41 | 0.76 | 15 | 11.4 | 9.6e-06 | 9.6e-06
13:43 | 1.08 | 20 | 21.6 | 9.7e-06 | 9.7e-06
13:45 | 1.57 | 25 | 39.25 | 1e-05 | 9.2e-06
14:00 | 1.83 | 30 | 54.9 | 9.2e-06 | 9.4e-06
14:04 | 2.19 | 35 | 76.65 | 9.3e-06
14:09 | 2.35 | 40 | 94 | 9.3e-06 | 9.2e-06
14:13 | 2.68 | 45 | 120.6 | 9.2e-06
14:17 | 3.05 | 50 | 152.5 | 9.2e-06 | 9e-06
14:27 | 3.56 | 55 | 195.8 | 9.2e-06
14:29 | 4.16 | 60 | 249.6 | 9.4e-06 | 9.9e-06
14:31 | 4.5 | 65 | 292.5 | 1e-05 | 1e-05
14:33 | 5.09 | 70 | 356.3 | 1.1e-05 | 1.1e-05
14:35 | 5.5 | 75 | 412.5 | 1.2e-05 | 1.2e-05
14:37 | 6.06 | 80 | 484.8 | 1.2e-05 | 1.3e-05
2. Разряд
Режим: Г — горит устойчиво, Н — неустойчиво, П — погас, «—» — разряда нет
Время | P, мбар | Uр, В | Iр, А | Uнак, В | Iнак, А | Режим | Спектр (файл) | Зонд (файл) | Плато, с | Примечание
| 0.012 | 116 |  |  |  | — |  |  |  | Напуск He; разряда нет
3. Наблюдения и выводы
Проверить наличие и направление тока в катушках.
Note on E10: В оригинале столбцы P₁ и P₂. Отнесены к Pкам и Pкат по аналогии с 01.10 (Pкат > Pкам) — проверить.
Note on F10: В оригинале столбцы P₁ и P₂. Отнесены к Pкам и Pкат по аналогии с 01.10 (Pкат > Pкам) — проверить.
Note on E15: Записано: 9,8·10⁻⁶ → 1·10⁻⁵
Note on F15: Строки на листе записаны с наклоном — привязка давления к строке неуверенная
Note on E16: Рядом зачёркнутая запись со стрелкой
Note on F18: Строки на листе записаны с наклоном — привязка давления к строке неуверенная

## 01.10
ПР-8 · 01.10.2026
Условия
Начало откачки |  |  | 9:45
Остаточное давление, мбар |  |  | 0.036
Начало нагрева |  |  | 11:50
Давление в начале нагрева (Pкам / Pкат), мбар |  |  | 7,1·10⁻⁶ / 7,6·10⁻⁶
Остаточное давление в конце, мбар |  |  | 5.9e-06
1. Нагрев катода
Время | Uнак, В | Iнак, А | Pнак, Вт (= U·I) | Pкам, мбар | Pкат, мбар | Примечание
12:00 | 0.13 | 5 | 0.65 | 7e-06 | 7.5e-06
12:01 | 0.27 | 10 | 2.7 | 7e-06 | 7.5e-06
12:02 | 0.44 | 15 | 6.6 | 7e-06 | 7.5e-06
12:03 | 0.71 | 20 | 14.2 | 7.1e-06 | 7.7e-06
12:05 | 1.03 | 25 | 25.75 | 7.2e-06 | 7.7e-06
12:10 | 1.51 | 30 | 45.3 | 7.2e-06 | 7.8e-06
12:14 | 1.9 | 35 | 66.5 | 7.2e-06 | 7.6e-06
12:17 | 2.3 | 40 | 92 | 7.3e-06 | 7.7e-06
12:24 | 2.63 | 45 | 118.35 | 7e-06 | 7.5e-06
12:27 | 3.03 | 50 | 151.5 | 7.1e-06 | 7.6e-06
12:35 | 3.44 | 55 | 189.2 | 7e-06 | 7.4e-06
12:39 | 3.82 | 60 | 229.2 | 7e-06 | 7.5e-06
12:45 | 4.19 | 65 | 272.35 | 6e-06 | 7.6e-06
2. Разряд
Режим: Г — горит устойчиво, Н — неустойчиво, П — погас, «—» — разряда нет
Время | P, мбар | Uр, В | Iр, А | Uнак, В | Iнак, А | Режим | Спектр (файл) | Зонд (файл) | Плато, с | Примечание
[6 empty] | — |  |  |  | Разряда нет
3. Наблюдения и выводы
Разряда нет.
Нужно переключить касповые катушки.
— Отвязать анод от экрана катодного узла.
— Измерить температуру эмиттера пирометром.
Note on F15: Цифра исправлена
Note on E24: Читается как 6,0·10⁻⁶ — выбивается из ряда (~7·10⁻⁶), проверить

## 05.10
ПР-8 · 05.10.2026
Условия
Начало откачки |  |  | 9:45
Остаточное давление, мбар |  |  | 0.7
Начало нагрева |  |  | 15:00
Давление в начале нагрева (Pкам / Pкат), мбар |  |  | 8,5·10⁻⁶ / 9,8·10⁻⁶
1. Нагрев катода
Время | Uнак, В | Iнак, А | Pнак, Вт (= U·I) | Pкам, мбар | Pкат, мбар | Примечание
15:00 |  | 5 |  |  |  | Uнак не записано
15:02 | 0.17 | 7 | 1.19 |  | 9.8e-06
15:05 | 0.35 | 10 | 3.5 |  | 9.8e-06
15:07 | 0.48 | 15 | 7.2 |  | 9.7e-06
15:09 | 1.16 | 20 | 23.2 |  | 9.9e-06
15:12 | 1.46 | 22 | 32.12 |  | 9.9e-06
15:20 | 1.51 | 24 | 36.24 |  | 9.9e-06
15:22 | 1.67 | 26 | 43.42 |  | 9.9e-06
15:24 | 1.87 | 29 | 54.23 |  | 1e-05
15:36 | 2.07 | 35 | 72.45 |  | 9.8e-06
15:41 | 2.27 | 40 | 90.8 |  | 9.8e-06
15:46 | 2.66 | 45 | 119.7 |  | 9.8e-06
15:52 | 2.88 | 50 | 144 |  | 9.6e-06
15:55 | 2.99 | 52 | 155.48 |  | 9.6e-06
15:57 | 3.03 | 54 | 163.62 |  | 9.6e-06
16:01 | 3.11 | 56 | 174.16 |  | 9.6e-06
16:04 | 3.4 | 60 | 204 |  | 9.9e-06
16:20 | 3.41 | 62 | 211.42 |  | 9.8e-06
16:22 | 3.6 | 64 | 230.4 |  | 9.9e-06
16:26 | 3.71 | 66 | 244.86 |  | 9.9e-06
16:33 | 3.83 | 68 | 260.44 |  | 9.9e-06
16:39 | 3.97 | 70 | 277.9 |  | 9.8e-06
16:47 | 3.44 | 72 | 247.68 |  | 9.3e-06
16:52 | 3.3 | 74 | 244.2 |  | 9.1e-06
16:54 | 3.29 | 76 | 250.04 |  | 9.1e-06
16:57 | 3.25 | 80 | 260 |  | 9e-06
17:30 | 5.09 | 88 | 447.92 |  |  | в записи: 450 Вт
2. Разряд
Режим: Г — горит устойчиво, Н — неустойчиво, П — погас, «—» — разряда нет
Время | P, мбар | Uр, В | Iр, А | Uнак, В | Iнак, А | Режим | Спектр (файл) | Зонд (файл) | Плато, с | Примечание
|  |  | 13 | [6 empty] | Анод замкнут на камеру — разряд есть
| 0.0129 | 116 | 13.7 |  |  |  |  | pr8_018 |  | ВАХ с 3-х зондов во время разряда
| 0.0131 | 100 | 13.2 |  |  |  |  | pr8_019
3. Наблюдения и выводы
При механическом воздействии на трубки охлаждения катода меняется напряжение накала → плавающий контакт с корпусом.
При замыкании анода на камеру есть разряд, Iр = 13 А.
Note on F14: Цифра исправлена
Note on B15: Зачёркнуто 0,99, записано 1,16
Note on F15: Цифра исправлена (9,8 / 9,9?)
Note on F19: Зачёркнуто 9,9·10⁻⁶, записано 1·10⁻⁵
Note on B26: Цифры исправлены
Note on C36: Читается неуверенно
Note on C44: Исправлено, читается как 100

## 06.10
ПР-8 · 06.10.2026
Условия
Рабочий газ |  |  | гелий (He)
Ток в катушках соленоида |  |  | ≈ 570 А (торцевая + 2 катушки)
Ограничение тока источника разряда |  |  | 14 (13,9) А
Накал на начало измерений (Iн / Uн) |  |  | 88 А / 5,13 В
Давление до напуска He, мбар |  |  | 6.7e-06
Направление изменения P |  |  | по всякому
Источники |  |  | блокнот (2 стр.) + бланк ПР-8, этап 03, лист 2/3
1. Нагрев катода
Время | Uнак, В | Iнак, А | Pнак, Вт (= U·I) | Pкам, мбар | Pкат, мбар | Примечание
12:13 | 0.19 | 10 | 1.9 |  | 6.6e-06
12:14 | 0.33 | 15 | 4.95 |  | 6.6e-06
12:16 | 0.66 | 20 | 13.2 |  | 6.8e-06
12:18 | 0.75 | 25 | 18.75 |  | 6.7e-06
12:23 | 0.92 | 30 | 27.6 |  | 6.6e-06
12:25 | 1.14 | 35 | 39.9 |  | 6.5e-06
12:27 | 1.59 | 40 | 63.6 |  | 6.8e-06
12:29 | 1.92 | 45 | 86.4 |  | 6.8e-06
12:31 | 2.33 | 50 | 116.5 |  | 6.7e-06
12:33 | 2.72 | 55 | 149.6 |  | 6.8e-06
12:35 | 3.16 | 60 | 189.6 |  | 6.8e-06
12:37 | 3.48 | 65 | 226.2 |  | 6.9e-06
12:39 | 4.15 | 70 | 290.5 |  | 7.7e-06
12:41 | 4.28 | 72 | 308.16 |  | 7.5e-06
12:43 | 4.53 | 75 | 339.75 |  | 7.7e-06
12:45 | 4.78 | 78 | 372.84 |  | 7.8e-06
12:48 | 4.9 | 80 | 392 |  | 7.7e-06
13:27 | 5.17 | 89 | 460.13 |  | 6.4e-06
16:09 | 3.87 | 67 | 259.29 |  | 5.2e-06 | Повторный нагрев
16:11 | 4.01 | 70 | 280.7 |  | 5.2e-06
16:13 | 4.17 | 73 | 304.41 |  | 5.2e-06
16:14 | 4.27 | 76 | 324.52 |  | 5.2e-06
16:15 | 4.42 | 78 | 344.76 |  | 5.2e-06
16:16 | 4.53 | 80 | 362.4 |  | 5.2e-06
16:18 | 4.63 | 82 | 379.66 |  | 5.2e-06
16:19 | 4.79 | 85 | 407.15 |  | 5.3e-06
16:22 | 5.27 | 86 | 453.22 |  | 5.3e-06
16:24 | 5.11 | 87 | 444.57 |  | 5.3e-06
16:25 | 5.2 | 88 | 457.6 |  | 5.4e-06
2. Разряд
Режим: Г — горит устойчиво, Н — неустойчиво, П — погас, «—» — разряда нет
Время | P, мбар | Uр, В | Iр, А | Uнак, В | Iнак, А | Режим | Спектр (файл) | Зонд (файл) | Плато, с | Примечание
| 0.0128 | 110 | 13.9 |  |  | Г |  |  |  | Pкат; блокнот
| 0.0129 | 114 | 13.9 |  |  | Г |  |  |  | Pкат; блокнот
| 0.0128 | 114 | 13.9 |  |  | Г |  |  |  | Pкат; блокнот, стр. 06.10
13:57 | 0.01 | 110 | 13.9 |  | 88 | Г
14:04 | 0.0091 | 110 | 13.9 |  | 88 | Г
14:07 | 0.005 | 313 | 0 |  | 88 | П |  |  |  | Погас (срыв)
14:08 | 0.0062 | 98.8 | 13.9 |  | 88 | Г/Н? |  |  |  | Повторное зажигание; вяло растёт
14:13 | 0.0072 | 106 | 13.9 |  | 88 | Г |  |  |  | Вяло растёт
14:15 | 0.008 | 107 | 13.9 |  | 88 | Г |  |  |  | Рост лучше
Далее снимали на убывание давления
16:29 | 0.012 | 108 | 13.9 |  | 88 | Г | — | —
16:34 | 0.012 | 114 | 13.9 |  | 88 | Г | 10_16_34 | — | 11
16:51 | 0.012 | 117 | 13.9 |  | 88 | Г | 16_53 | — | 7
16:55 | 0.012 | 115 | 13.9 | 5.22 | 88 | Г | 16_53 | pr8_024 | 10
17:00 | 0.01 | 108 | 13.9 | 5.19 | 88 | Г | 17_01 | pr8_025 | 9 | Uр дрейфовало 112 → 108
17:07 | 0.008 | 107 | 13.9 |  | 88 | Г | 17_09 | pr8_026 | 7
17:xx | 0.0083 | 95 | 13.9 | 5.14 | 88 | Г |  |  |  | Блокнот; Uр 100 → 97 → 95
3. Итоги
Давление зажигания: 6,2·10⁻³ мбар.
Напряжение зажигания Uз: не измерялось; всегда принимали ~100÷110 В.
Pmin (срыв): ≈ 3÷4·10⁻³ мбар.
Pmax (срыв): не измерялось.
Note on B16: Цифра исправлена
Note on B26: Цифры исправлены (4,05 / 4,15?)
Note on F30: 7,7 / 7,8 — читается неуверенно
Note on F31: В записи указано просто «P» — отнесено к Pкат, проверить.
Note on F32: В записи указано просто «P» — отнесено к Pкат, проверить.
Note on A47: Время не записано (блокнот); по смыслу — до начала записи в бланк в 13:57
Note on A48: Время не записано (блокнот); по смыслу — до начала записи в бланк в 13:57
Note on A49: Время не записано (блокнот); по смыслу — до начала записи в бланк в 13:57. Возможно, дублирует предыдущие записи
Note on D50: Исправлено
Note on B52: Исправлено; рядом пометка «~4,5»
Note on H60: В вашей правке 16_53, как и в строке выше; на полях бланка было «16_56» — проверить
Note on B62: Цифра исправлена
Note on A63: Минуты не видны (край листа)
Note on B63: Записано «83·10⁻³», вероятно 8,3·10⁻³
Note on C63: Uр дрейфовало 100 → 97 → 95; первое значение исправлено